Опросный  лист  для  заказа  КСО серии 200

| № | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип камеры КСО (КСО-202 … КСО-299) | КСО- |
| 2 | Порядковый номер камеры по плану |  |  |  |
| 3 | Сборные шины | Напряжение, кВ |  |  |  |  |
|  |  | Ток, А |  |  |  |  |
|  |  | Материал (Cu или Al) |  |  |  |  |
| 4 | Схема первичных соединений (графически) |  |  |  |
| 5 | Назначение камеры |  |  |  |
| 6 | Номер схемы главной цепи |  |  |  |
| 7 | Номер схемы вторичных цепей (если известно) |  |  |  |
| 8 | Номинальный ток камеры, А |  |  |  |
| 9 | Род тока и напряжение питания цепей управления |  |  |  |
| 10 | Высоковольтный выключатель, тип, Iном, I откл. |  |  |  |
| 11 | Привод высоковольтного выключателя | Тип |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания электромагнитов |  |  |  |
| 12 | Измерительные трансформаторы тока | Количество |  |  |  |
|  |  | Тип |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |
|  |  | Класс точности |  |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения | Тип |  |  |  |
|  |  | Коэффициент трансформации |  |  |  |
| 14 | Тип трансформатора собственных нужд |  |  |  |
| 15 | Тип и значение номинального тока/тока отключения плавкой вставки предохранителя |  |  |  |
| 16 | Цифровое устройство РЗА (тип) |  |  |  |
| 17 | Токовые защиты (реле, требующие уточнения характеристик по заказу) | МТЗ с выдержкой времени |  |  |  |
|  |  | Токовая отсечка |  |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |  |
|  |  | Направленная |  |  |  |
|  |  | Замыкание на землю |  |  |  |
| 18 | Трансформатор тока нулевой последовательности | Тип |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |
| 19 | Учет электроэнергии | Счетчик активной энергии |  |  |  |
|  |  | Счетчик реактивной энергии |  |  |  |
|  |  | Универсальный счетчик |  |  |  |
|  |  | Обогрев счетчиков |  |  |  |
| 20 | Шинный разъединитель |  |  |  |
| 21 | Линейный разъединитель |  |  |  |
| 22 | Количество электрических блок-замков заземляющего разъединителя |  |  |  |
| 23 | Преобразователь тока |  |  |  |
| 24 | Преобразователь напряжения |  |  |  |
| 25 | Кабельные присоединения | Количество |  |  |  |
|  |  | Данные кабелей |  |  |  |
| 26 | Шинный мост | Номинальный ток, А |  |  |  |
|  |  | Длина, мм |  |  |  |
|  |  | Наличие разъединителей |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |
| 27 | Данные для выбора типа ОПН: | Расстояние от выключателя до нагрузки, м |  |  |  |
|  |  | Тип отходящей линии (кабельный или воздушный) |  |  |  |
|  |  | Тип нагрузки (двигатель или трансформатор) |  |  |  |
| 28 | Дополнительные технические требования: |  |  |  |

План расположения камер КСО серии 200:

| Данные заказчика | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик и его адрес, тел |  |
|  | Контактное лицо заказчика |  |
|  | Отгрузочные реквизиты |  |

___________________________________         	               _______________________

(должность  руководителя)                                                                           (подпись)

_______________________

М.П.                                                                         (дата)